ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА «МЕРКУРИЙ 230»

К SCADA TRACE MODE

I-7520 RS485/232

Требуется подключить к SCADA TRACE MODE  электросчетчик «Меркурий-230» через универсальный механизм обмена с электросчетчиками. Адрес счетчика – 93 (0х5d). Со счетчика будут получены и отображены 
на экране данные об основных параметрах измерений (энергия, мощность, напряжение), а также показана работа 
с архивом средних мощностей. Связь с устройством ведется по последовательному порту COM1 с параметрами 9600,n,8,1 через автоматический конвертер интерфейсов RS485/232 I-7520.