ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА К ПК С НАСТРОЙКОЙ СВЯЗИ КОНФИГУРАЦИОННОЙ УТИЛИТОЙ

В качестве контроллера воспользуемся Mitsubishi MELSEC FX2N-16MR. Связь с ПК ведется по протоколу ComputerLink через смонтированный на контроллере коммуникационный адаптер 232-BD, соединенный с портом СОМ1 ПК нуль-модемным кабелем. Параметры связи: 9600,e,7,1. Необходимо создать проект для операторской станции, управляющей состоянием дискретных релейных выходов Y0...Y7 контроллера.