ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКА «ALGODUE UPM 305»

К SCADA TRACE MODE

I-7520 RS485/232

Требуется подключить к SCADA TRACE MODE  электросчетчик «Algodue UPM 305» при помощи универсального механизма обмена с электросчетчиками. Адрес счетчика – 1. Со счетчика будут получены и отображены на экране данные 
об основных параметрах измерений (энергия, мощность, напряжение), а также показана работа с архивом средних мощностей. Связь с устройством ведется по последовательному порту COM1 с параметрами 19200,n,8,1 через автоматический конвертер интерфейсов RS485/232 I-7520.