TRACE MODE и Windows7. Тестовый проект -  обмен данными с модулем удаленного ввода

Разработаем проект, в котором реализуем обмен данными с модулем удаленного ввода I-7018 (8 AI). К первому аналоговому входу модуля I-7018 подключена термопара с градуировкой ХА (Type K). Адрес модуля – 2, формат данных – «инженерный». Связь с модулями будет вестись по интерфейсу RS-232 через автоматический конвертер I-7520, подключенный к последовательному порту ПК СОМ1 с параметрами 57600,n,8,1.